## Slide 1: Ответственный за обработку: Багомедов Д. А. Тел.: 8(928) 872 35 30
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
368550, РД, МР «Каякентский район», с.Новые Викри

## Slide 2
Раздел № 1
СОДЕРЖАНИЕ
п. 1.
Notes: 2
2

## Slide 3
№ раздела | Наименование | № слайда
1. | Содержание | 3
2. | Условные обозначения | 4
3. | Общая информация | 7
4. | Риски возникновения техногенных пожаров | 20
5. | Риски возникновения аварий на системах ЖКХ объекта | 24
6. | Декларация пожарной безопасности | 28
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(содержание)

## Slide 4
п. 2.
Раздел № 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Slide 5
- жилые дома;
- промышленные (хозяйственные) объекты;
- социально – значимые объекты;
- 1-этажные дома (кирпич, бетон);
- 2-этажные дома (кирпич, бетон);
- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);
- 1-этажные дома (деревянные);
- 2-этажные и более дома (деревянные);
- стационарный пост ДПС;
- сельская больница (мед.пункт) с указанием номера и кол. коек;
аварийно-опасные участки трассы;
- мост;
№12
150
вертолётная площадка;
зона ответственности ГИБДД;
автотрассы федерального значения
- ж\д станция;
- железная дорога;
- метеорологический пост;
ПВР
- пункты временного размещения населения;
маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный
1
№7,9,13
750 чел.
сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек)
__13__
1/750
1
А
- колодец;
- линии водоснабжения;
- водозаборная станция;
- очистное сооружение;
- водонапорная башня;
- котельные;
- тепловой пункт;
- трансформаторные подстанции;
- линии эл. снабжения 35 кВ;
- линии эл. снабжения 0,4 кВ;
- ДЭС;
- газораспределительный пункт;
- линии газоснабжения;
- линии теплоснабжения;
- жилые дома центрального отопления;
- жилые дома печного отопления;
ГАЗ
2
- газопровод;
- компрессорная станция;
-хранилища газа, 2- млн.куб.м;
места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д);
- зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе;
- критический уровень подтопления;
- средний уровень подтопления;
- максимальный уровень подтопления;
- нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса. (нефтеналивные сатнции, мазутохранилища и др.);
- нефтепровод;
- насосные станции;
T
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(условные обозначения)

## Slide 6
ДПО
ВПО
ПЧ-44
ПОО, ОЭ
Добровольная пожарная охрана
Ведомственная пожарная охрана
Федеральная противопожарная служба
- Социально значимый объект
МПО
Противопожарная служба субъекта
Лечебные учреждения
(наименование, кол-во коек)
- ГЭС
ПЧ-39
-Граница муниципального
района и пожарного гарнизона
Муниципальная пожарная охрана
УБ
40
- Химически опасные объекты
- хранилище АХОВ (тип вещества, количество тонн)
ХЛОР
0,4/0,4
2000
ХИМ
- склад средств РХЗ с указанием их количества в тоннах
- Биологически опасные объекты
- Газопровод
- Газоперерабатывающий завод
- Пересечение газопровода с автодорогой
Пересечение газопровода
с речными преградами
- Пересечение газопровода с ЖД
Пересечение газопровода с
переходами и оврагами
- Нефтепровод
Морской порт
Метрополитен
9
Пляжи;
Водозаборные станции;
Котельные;
Газовое месторождение;
ГАЗ
2
Газовое хранилище;
Компрессорная станция;
Военизированный горноспасательный взвод
Место погрузки угля на ж/д транспорт
ВГСВ
Шахта
Обогатительная фабрика, (комбинаты)
Угольный разрез
Карьер
ОФ
ТЭЦ;
Тепловой пункт;
Тепловые сети;
Очистное сооружение;
Водопроводные сети;
ГТС
Скотомогильники
12
Месторождение нефти
Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза (др. объекты)
НПС с наименованием и километром трассы на котором она расположена, производ. насоса;
Нефтеналивной терминал ж/д транспорта
Граница лесхоза;
Граница особо охраняемой территорий (заповедник, заказник, национальный парк);
Граница лесов Министерства обороны;
1
Лесхоз;
Арендатор леса;
2
Граница территории (ФО, субъекта,
МР, ГО, насел. пункта);
Очаг природного пожара;
Размещение эвакуированного населения
Вертолетные площадки
Т
- ДЭС 110 кВ
- ДЭС 35 кВ
1 мВт/ч
- потребляемая
мощность н.п.
Скочково
Подстанции |  | ЛЭП | 
 | - ПС 750 кВ |  | - ЛЭП 750 кВ
 | - ПС 500 кВ |  | - ЛЭП 500 кВ
 | - ПС 220 кВ |  | - ЛЭП 220 кВ
 | - ПС 110 кВ |  | - ЛЭП 110 кВ
 | - ПС 35 кВ |  | - ЛЭП 35 кВ
~~~
~
Пожарные гидранты
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(условные обозначения)

## Slide 7
Раздел № 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
п. 3.
Notes: 7

## Slide 8
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(космический снимок)
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
368550 РД, МР «Каякентский район», с. Новые Викри
Эл. Адрес:vikridussh@mail.ru
телефон/факс ____________________
Руководитель – Багомедов Абдулла Магомедович
моб: 8 (903) 477-95-02

## Slide 9
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(схема расположения объекта на местности)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  | 
Год постройки | Дата последнего кап. ремонта | Количество этажей | Общая высота | Размеры геометрические. (Жилого здания) метров | Общая площадь | Количество воспитанников / персонала в здании (чел.) в дневное время | Количество воспитанников / персонала в здании (чел.) в ночное время | Количество выходов
2003 | - | 1 | 6,20 | 30,0x20,0 | 772,0м2 | 66/6 | 1/1 | 4
КЧС и ПБ МО «Каякентский район» | Начальник ОНД и ПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алискендеров М.Д. 2-11-01,55-15-21 | 8(928048-27-74
ЕДДС | Директор Агаев Н.У. | 8(963)411-58-88
 | ОД | 8(960)418-91-22
ОШ администрации МО «Каякентский район» по ликвидации ЧС | Начальник штаба | 8(87252)2-11-05
 | ОД | 8(87252)2-11-05
ФГКУ «Отряд ФПС по РД» ПСЧ-21 | Начальник ФГКУ «Отряд ФПС по РД» ПСЧ-27 Муртазалиев М.З. | мобильный 8(964)051-39-98
 | ОД | 8(87248)2-11-01
РОВД | Абдусаламов Т.А. | Рабочий 8(87248)2-11-31, мобильный 8(989)457-46-77
 | Деж.часть | 8(87248)2-11-02
Каякентская ЦРБ | Казилов Б.М-Р. | 8(87252)2-16-54
 | Приемный покой | 8(960)414-45-59
Каякентская ЦРБ
Каякентский район, с.Каякент
Тел. 2-40-06
Скорая
8 963423 79 97
ЦРБ
500
ПСЧ - 27
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
368550 РД, МР «Каякентский район», с. Новые Викри
Эл. Адрес:vikridussh@mail.ru
телефон/факс ____________________
Руководитель – Багомедов Абдулла Магомедович
моб: 8 (903) 477-95-02
16 км
25 мин
20 мин
15 км

## Slide 12
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(план чердака объекта)
ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ

## Slide 13
№ п.п. | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска
Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  | 
1 | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта |  | Январь – Декабрь
2 | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  | Январь - Декабрь
3 | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта |  | Январь - Декабрь
4 | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта |  | Апрель - Октябрь
Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  | 
5 | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах |  | Январь - Декабрь
6 | Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах |  | Январь - Декабрь
7 | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах |  | Январь - Декабрь
Недопустимый риск - 10-2
Недопустимый риск - 10-2
Приемлемый риск - 10-4
Повышенный риск - 10-3
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

## Slide 14
8 | Риски возникновения аварий на военных ПОО |  | Январь - Декабрь
9 | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения |  | Октябрь - Март
10 | Риски возникновения аварий на электросетях |  | Январь - Декабрь
№ п.п. | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска
11 | Риски возникновения аварий на канализационных сетях |  | Январь - Декабрь
12 | Риски возникновения техногенных пожаров |  | Январь - Декабрь
13 | Риски возникновения гидродинамических аварий |  | Март - Июнь
Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  | 
14 | Риски возникновения ЧС природного характера |  |  | Март - Июнь
15 | Риски возникновения землетрясений |  |  | Январь - Декабрь
Приемлемый риск - 10-4
Недопустимый риск - 10-2
Недопустимый риск - 10-2
Недопустимый риск - 10-2
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Повышенный риск - 10-3
16 | Риски возникновений подтоплений (затоплений) |  | Март - Июнь
17 | Риски возникновения природных пожаров |  | Март - Ноябрь
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

## Slide 15
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Прочее
2. | Степень огнестойкости здания | 2 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | чел.306; детей 322 чел. 2.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | 1 этажное 6,2 и 4,5метров 30 * 20 метров нет нет нет
5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 16
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью.
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 17
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные нет
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет
7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитов Газ есть
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды; количество гидрантов; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | нет; нет; нет; нет;
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 18
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | нет; 10,8 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПВ- расстояние 50 м.
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | нет
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 19
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(лист учета проверки надзорными органами)
№ п/п | ДАТА ПРОВЕРКИ | ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН | ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1. | 19.04.2018 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПРГУ МЧС России по РД. | 
2. | 13.092018 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПРГУ МЧС России по РД. | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
8. |  |  | 
9. |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
12. |  |  | 

## Slide 20
Раздел № 4
РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ
п. 4.
Notes: 20

## Slide 22
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | Получение информации | Время убытия | Время прибытия |  | 
Функциональные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ЦУКС по субъекту РФ | 26 | 4 |  |  | нет | 30-120мин | Приказ МЧС РФ № 123 от 25.02.2013г. |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ОГ ГУ МЧС России | 5 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ МЧС РФ № 123 от 25.02.2013г. |  |  |  |  | 
2 | ОГ пожарно-спасательного гарнизона | 3 | 1 |  |  | 5мин |  |  |  |  |  |  | 
3 | ОШ ГУ МЧС России | 15 | 2 |  |  | нет | 30-120мин |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Аэромобильная группировка СРФ | 100 | 4 |  |  | 180мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ МЧС РФ № 9 от 18.02.2016г. |  |  |  |  | 
1.1 | Подразделения ФПС СРФ | 5 | 1 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МЧС РФ № 123 от 25.02.2013г. |  |  |  |  | 
1.4 | Психологическая служба ГУ МЧС России по РД | 1 | 0 |  |  | 10мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ МЧС РФ №525 от 20.09.2011г. |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 106 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за МЧС России: |  | 155 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минздрав России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Оперативный дежурный ГБУ РД «ДЦМК» | 2 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ ВСМК: |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Дежурные врачи медучреждений различного профиля | 2 | 1 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
2 | Ответственный дежурный ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» | 2 | 1 |  |  | нет | 30-120мин |  |  |  |  |  | 
3 | Ответственный дежурный тер.фонда ОМС | 2 | 1 |  |  | 1мин | 10-20мин |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Бригада специализированной медицинской помощи | 6 | 2 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
2 | Станции скорой помощи | 6 | 2 |  |  | 1мин | 10-20мин |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за Минздрав России: |  | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минприроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 10 | 2 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ № 292 от 30.07.2010г. |  |  |  |  | 
Итого за Минприроды России: |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минкомсвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 1 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Приказом Минкомсвязь РФ № 342 от 12.12.2011 |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 5 | 1 |  |  | нет | 30-120мин | Приказом Минкомсвязь РФ № 342 от 12.12.2011 |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 6 | 1 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Приказом Минкомсвязь РФ № 342 от 12.12.2011 |  |  |  |  | 
Итого за Минкомсвязь России: |  | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минтранс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 2 | 0 |  |  |  |  | Внутреннее распоряжение |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 1 | 2 |  |  | нет | 30-120мин | Внутреннее распоряжение |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 3 | 2 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Внутреннее распоряжение |  |  |  |  | 
Итого за Минтранс России: |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(ведомость привлечения сил и средств при ликвидации ЧС)

## Slide 23
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | Получение информации | Время убытия | Время прибытия |  | 
МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Дежурный | 2 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Приказ МВД №174 то 26.02.2002г. |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Дежурные | 1 | 0 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МВД №174 то 26.02.2002г. |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Охрана общественного правопорядка | 20 | 5 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МВД №174 то 26.02.2002г. |  |  |  |  | 
2 | ГИБДД | 20 | 5 |  |  | 1мин | 10-20мин |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за МВД России: |  | 43 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за ФП РСЧС: |  | 253 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Координационные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | КЧС и ОПБ субъекта РФ | 50 | 0 |  |  |  |  | пост.№794 от 30.12.2003г. пост.№176 от 17.06.2016г. |  |  |  |  | 
2 | КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта РФ | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ОГ КЧС и ОПБ субъекта | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | ОШ (КЧС и ОПБ муниципального образования) | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за КЧС и ОПБ субъекта: |  | 83 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ДДС субъекта Администрации | 30 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | ПП РД №346 от 23.11.2016г. |  |  |  |  | 
2 | ЕДДС муниципального образования | 2 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Указ Президента РФ №1632 от 28.12.2010 г. |  |  |  |  | 
Всего за ЕДДС: |  | 32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Газовая служба | 3 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция |  |  |  |  | 
2 | Медицинская служба | 6 | 2 |  |  | 5мин | 10-20мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
3 | Аварийно-спасательные формирования | 4 | 1 |  |  | 5мин | 10-20мин | Инструкция |  |  |  |  | 
4 | Энергетическая служба | 5 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция ПБ-12-525-03 |  |  |  |  | 
5 | Коммунальная служба | 4 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция |  |  |  |  | 
6 | Служба восстановления связи | 4 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша |  |  |  |  |  | 
7 | Дорожная служба | 15 | 3 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС субъекта: |  | 41 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за ТП РСЧС: |  | 156 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за РСЧС: |  | 419 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(ведомость привлечения сил и средств при ликвидации ЧС)

## Slide 24
Раздел № 5
РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА СИСТЕМАХ ЖКХ ОБЪЕКТА
п. 5.
Notes: 24

## Slide 26
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | Получение информации | Время убытия | Время прибытия |  | 
Функциональные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ЦУКС по субъекту РФ | 26 | 4 |  |  | нет | 30-120мин | Приказ МЧС РФ № 123 от 25.02.2013г. |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ОГ ГУ МЧС России | 5 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ МЧС РФ № 123 от 25.02.2013г. |  |  |  |  | 
2 | ОГ пожарно-спасательного гарнизона | 3 | 1 |  |  | 5мин |  |  |  |  |  |  | 
3 | ОШ ГУ МЧС России | 15 | 2 |  |  | нет | 30-120мин |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Аэромобильная группировка СРФ | 100 | 4 |  |  | 180мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ МЧС РФ № 9 от 18.02.2016г. |  |  |  |  | 
1.1 | Подразделения ФПС СРФ | 5 | 1 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МЧС РФ № 123 от 25.02.2013г. |  |  |  |  | 
1.4 | Психологическая служба ГУ МЧС России по РД | 1 | 0 |  |  | 10мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ МЧС РФ №525 от 20.09.2011г. |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 106 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за МЧС России: |  | 155 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минздрав России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Оперативный дежурный ГБУ РД «ДЦМК» | 2 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ ВСМК: |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Дежурные врачи медучреждений различного профиля | 2 | 1 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
2 | Ответственный дежурный ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» | 2 | 1 |  |  | нет | 30-120мин |  |  |  |  |  | 
3 | Ответственный дежурный тер.фонда ОМС | 2 | 1 |  |  | 1мин | 10-20мин |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Бригада специализированной медицинской помощи | 6 | 2 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
2 | Станции скорой помощи | 6 | 2 |  |  | 1мин | 10-20мин |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за Минздрав России: |  | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минприроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 10 | 2 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Приказ № 292 от 30.07.2010г. |  |  |  |  | 
Итого за Минприроды России: |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минкомсвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 1 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Приказом Минкомсвязь РФ № 342 от 12.12.2011 |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 5 | 1 |  |  | нет | 30-120мин | Приказом Минкомсвязь РФ № 342 от 12.12.2011 |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 6 | 1 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Приказом Минкомсвязь РФ № 342 от 12.12.2011 |  |  |  |  | 
Итого за Минкомсвязь России: |  | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минтранс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 2 | 0 |  |  |  |  | Внутреннее распоряжение |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 1 | 2 |  |  | нет | 30-120мин | Внутреннее распоряжение |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 3 | 2 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Внутреннее распоряжение |  |  |  |  | 
Итого за Минтранс России: |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(ведомость привлечения сил и средств при ликвидации ЧС)

## Slide 27
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | Получение информации | Время убытия | Время прибытия |  | 
МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Дежурный | 2 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Приказ МВД №174 то 26.02.2002г. |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Дежурные | 1 | 0 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МВД №174 то 26.02.2002г. |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Охрана общественного правопорядка | 20 | 5 |  |  | 1мин | 10-20мин | Приказ МВД №174 то 26.02.2002г. |  |  |  |  | 
2 | ГИБДД | 20 | 5 |  |  | 1мин | 10-20мин |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за МВД России: |  | 43 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за ФП РСЧС: |  | 253 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Координационные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | КЧС и ОПБ субъекта РФ | 50 | 0 |  |  |  |  | пост.№794 от 30.12.2003г. пост.№176 от 17.06.2016г. |  |  |  |  | 
2 | КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта РФ | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ОГ КЧС и ОПБ субъекта | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | ОШ (КЧС и ОПБ муниципального образования) | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за КЧС и ОПБ субъекта: |  | 83 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ДДС субъекта Администрации | 30 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | ПП РД №346 от 23.11.2016г. |  |  |  |  | 
2 | ЕДДС муниципального образования | 2 | 0 |  |  | нет | 30-120мин | Указ Президента РФ №1632 от 28.12.2010 г. |  |  |  |  | 
Всего за ЕДДС: |  | 32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Газовая служба | 3 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция |  |  |  |  | 
2 | Медицинская служба | 6 | 2 |  |  | 5мин | 10-20мин | Приказ МЗ №179 от 01.11.2004г. |  |  |  |  | 
3 | Аварийно-спасательные формирования | 4 | 1 |  |  | 5мин | 10-20мин | Инструкция |  |  |  |  | 
4 | Энергетическая служба | 5 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция ПБ-12-525-03 |  |  |  |  | 
5 | Коммунальная служба | 4 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция |  |  |  |  | 
6 | Служба восстановления связи | 4 | 1 |  |  | 5мин | В соответствии с расчётом марша |  |  |  |  |  | 
7 | Дорожная служба | 15 | 3 |  |  | 30-120мин | В соответствии с расчётом марша | Инструкция |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС субъекта: |  | 41 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за ТП РСЧС: |  | 156 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за РСЧС: |  | 419 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКУ ДО «Нововикринская ДЮСШ»
(ведомость привлечения сил и средств при ликвидации ЧС)

## Slide 28
Раздел № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
п. 6.
Notes: 28